	[image: image1.jpg]sanvte..




	Công ty TNHH Sàn y tế

Đ/C : ***********************************
Hotline/Zalo : ****************************
Website : sanyte.com | Email : sanyte.com@gmail.com 


MẪU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ
(KÈM THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT)
(Số    )
Kính gửi: Quý khách hàng.
 
Công Ty TNHH SÀN Y TẾ xin gửi tới quý đơn vị bản chào giá máy điện tim 6 cần sau :
I. NỘI DUNG

	TT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	SL
	Đơn Giá (VNĐ)

	01
	Máy điện tim 6 kênh

Model : Cardimax FX-7202
Hãng SX : Fukuda Denshi

Xuất xứ : Nhật Bản
	Máy
	01
	

	
	Thông số kỹ thuật :

- Màn hình cảm ứng
- Giấy in: kiểu chia ô theo mm, giấy gấp khổ: 110mm x 20 m

- Kiểm tra được khuynh hướng R-R

- Có thể mở rộng thành chức năng diễn giải ra/ Phân tích chứng loạn nhịp tim

- Giao diện: cổng mạng LAN 

- Kích thước: 260 x 206 x 64 mm

- Trọng lượng: 2.5 kg (chưa có pin sạc).

- Thu nhận tín hiệu điện tim:

- Mạch vào: loại cách ly và được bảo vệ tránh sốc điện tim .

- Máy có cấu tạo bảo vệ quá điện, khử rung, tự ổn định. Dựa theo các tiêu chuẩn bảo vệ và an toàn quốc tế: IEC 60601-1; IEC60601-2-25. Tiêu chuẩn về điện Class I, type CF; CE

- Đạo trình điện tim: 12 đạo trình

- Độ nhậy lựa chọn: 1/4 ; 1/2 ; 1;  2 cm/mV (2,5 ; 5 ; 10 ; 20 mm/mV) bằng tay hoặc tự động

- Điện trở vào: ( 50 M

- Hệ số khử nhiễu đồng pha: ( 103 dB

- Điệp áp bù: ( ± 550 mV

- Tần số đáp ứng: từ 0.05 Hz đến 150 Hz  (-3 dB)

- Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim (khi ghi tự động): Tốc độ ghi: 10; 12.5;  25; 50 mm/giây

Có chức năng kiểm tra điện cực

- Xử lý tín hiệu

- Tốc độ lấy mẫu phân tích: ít nhất 500 mẫu/giây

- Tốc độ thu thập mẫu: 8.000 mẫu/giây

- Bộ lọc nhiễu xoay chiều:  50 hoặc 60 Hz, -20 dB hoặc thấp hơn

- Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25 hoặc 35 Hz, -3 dB (-6dB/oct)

- Điện thế phát hiện nhỏ nhất: ≤ 20 microVp-p

- Bộ lọc chống trụi: 0.25 hoặc 0.5 Hz, -3 dB (-6dB/oct)

- Hiển thị

- Hiển thị trờn màn hình màu tinh thể lỏng LCD rộng, cho phộp hiển thị cơ sở dữ liệu của bệnh nhân và đầy đủ 12 sóng điện cực điện tim

- Kích thước màn hình: (115 mmx 86 mm)

- Độ phân giải:  320 x 240 điểm

- Dạng sóng điện tim: ít nhất 12 đạo trình (3,2 giây/đạo trình);

Hiển thị thông số: tối thiểu có đặt chế độ ghi, thông tin bệnh nhân (tên, mó số cỏ nhõn, khoảng hoặc tuổi chớnh xỏc), kiểu hoạt động, phức hợp QRS,  nhịp tim, thông báo lỗi, đánh dấu chuẩn, nhiễu và điện cực bị tuột

- Ghi tín hiệu

- Phương pháp ghi: kiểu in nhiệt

- Mật độ in: 200 dpi (8 chấm/mm);

- Giấy in: chia ô theo mm, giấy gấp khổ: 110mm x 20 m

- Số kênh: 3, 6

Tốc độ giấy: ít nhất 10, 12.5, 25, 50 mm/giây

Độ nhạy: ít nhất 1/4 ; 1/2 ; 1;  2 cm/mV (2,5 ; 5 ; 10 ; 20 mm/mV) bằng tay hoặc tự động mm/mV

Dữ liệu ghi: ghi loại chương trình, ngày thỏng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (số ID, tên, giới tính, tuổi), đánh dấu thời gian, đánh dấu sự kiện, và tuột điện cực.

Cấu hình máy bao gồm :

- Máy điện tim kèm máy in : 01 cái

- Điện cực ngực : 06 cái

- Điện cực chi : 06 cái

- Cáp điện tim : 01 bộ

- Dây điện nguồn : 01 dây

- Giấy in nhiệt : 01 cuộn

- Gel điện tim : 01 lọ

- Sách hướng dẫn sử dụng
	[image: image2.jpg]




	
	Phần tuỳ chọn thêm:
	

	
	Pin sạc cho FX-7202
	Cái
	01
	

	
	Phần mở rộng thành chức năng diễn giải ra và phân tích chứng loạn nhịp tim
	Bộ
	01
	


II. LƯU Ý, ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ
· Thiết bị mới 100%, sản xuất năm ******
· Thời gian giao hàng : 4 – 6 tuần kể từ khi ký kết hợp đồng
· Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT

· Báo giá có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ lúc phát hành

· Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành tận nơi sử dụng

*******, ngày      tháng     năm   
	Người lập


	Duyệt báo giá




